## Allg_Informationen
Feld | Eingabe
Prüftermin
Anlage / Baustelle
Auftraggeber
Prüfer
Art der Prüfung
Netzsystem
Note on A2: Datum der Prüfung im Format TT.MM.JJJJ
Note on A6: Netzsystem laut DIN VDE 0100 Teil 600 wählen

## Sichtpr_Basistests
Sichtprüfung (ja/nein) | Bemerkungen | Schutzleiterwiderstand (Ω) | Erdungswiderstand (Ω) | Allgemeiner Zustand

## RCD_Pruefung
RCD vorhanden (ja/nein) | Bemessungsdifferenzstrom IΔN (mA) | Abschaltzeit tA (ms) | Ergebnis | Bemerkungen

## Isol_Stromkreise
Stromkreis-Nr. | Kabeltyp / Querschnitt | Schutz gegen direktes Berühren (ja/nein) | Isolationswiderstand (MΩ) | Schleifenwiderstand Zs (Ω) | Bemerkungen / Zustand

## Zusammenfassung
Feld | Eingabe
Endergebnis (i.O. / Nachbesserung erforderlich)
Unterschrift des Prüfers
Unterschrift des Auftraggebers / Verantwortlichen
Ort
Datum
Note on A2: Gesamtergebnis der Prüfung auswählen