## Temperaturkontrolle
Temperaturkontrolle – Protokoll
Betrieb/Filiale: | Beispiel GmbH – Standort Berlin |  | Monat/Jahr: | 01/2026 |  | Verantwortlich: | Max Mustermann
Hinweis: Trage Datum, Ort/Raum und Temperatur ein. Grenzwerte definieren Min/Max. Abweichungen werden farblich markiert.
Monatsübersicht
Anzahl Messungen: | 30 |  | Abweichungen: | 11 |  | Warnungen: | 5
Datum | Uhrzeit | Ort/Raum | Temperatur (°C) | Minimale Temperatur (°C) | Maximale Temperatur (°C) | Status | Maßnahme/Kommentar | Name | Orte/Räume (Liste)
2025-01-10 | 9:00 | Lagerraum A | 22 | 20 | 23 | OK |  |  | Lagerraum A
2025-01-11 | 9:00 | Lagerraum B | 21 | 20 | 23 | OK |  |  | Lagerraum B
2026-01-01 | 8:00 | Lagerraum A | 19.8 | 18 | 24 | OK |  | MM | Kühlraum
2026-01-02 | 15:00 | Lagerraum B | 18.3 | 18 | 24 | Warnung | Nahe am Grenzwert – erneut messen. |  | Kühlschrank 1
2026-01-03 | 8:00 | Kühlraum | 5.9 | 2 | 7 | OK |  |  | Kühlschrank 2
2026-01-04 | 15:00 | Kühlschrank 1 | 1.5 | 2 | 7 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt. | MM | Tiefkühler
2026-01-05 | 8:00 | Kühlschrank 2 | 5 | 2 | 7 | OK |  |  | Transport
2026-01-06 | 15:00 | Tiefkühler | -23.2 | -25 | -18 | OK |  |  | Büro A
2026-01-07 | 8:00 | Transport | 2 | 2 | 8 | Warnung | Nahe am Grenzwert – erneut messen. | MM | Büro B
2026-01-08 | 15:00 | Büro A | 21.3 | 18 | 24 | OK |  |  | Wareneingang
2026-01-09 | 8:00 | Büro B | 17.3 | 18 | 24 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt. |  | Versand
2026-01-10 | 15:00 | Wareneingang | 20.7 | 18 | 24 | OK |  | MM | Labor
2026-01-11 | 8:00 | Lagerraum A | 17.6 | 18 | 24 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt. |  | Serverraum
2026-01-12 | 15:00 | Lagerraum B | 17.8 | 18 | 24 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt. |  | Produktion
2026-01-13 | 8:00 | Kühlraum | 4.2 | 2 | 7 | OK |  | MM
2026-01-14 | 15:00 | Kühlschrank 1 | 7.2 | 2 | 7 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt.
2026-01-15 | 8:00 | Kühlschrank 2 | 1.9 | 2 | 7 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt.
2026-01-16 | 15:00 | Tiefkühler | -24.7 | -25 | -18 | Warnung | Nahe am Grenzwert – erneut messen. | MM
2026-01-17 | 8:00 | Transport | 6.5 | 2 | 8 | OK
2026-01-18 | 15:00 | Büro A | 25.1 | 18 | 24 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt.
2026-01-19 | 8:00 | Büro B | 21.9 | 18 | 24 | OK |  | MM
2026-01-20 | 15:00 | Wareneingang | 20.4 | 18 | 24 | OK
2026-01-21 | 8:00 | Lagerraum A | 25.3 | 18 | 24 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt.
2026-01-22 | 15:00 | Lagerraum B | 17.4 | 18 | 24 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt. | MM
2026-01-23 | 8:00 | Kühlraum | 7.4 | 2 | 7 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt.
2026-01-24 | 15:00 | Kühlschrank 1 | 3.2 | 2 | 7 | OK
2026-01-25 | 8:00 | Kühlschrank 2 | 2.1 | 2 | 7 | Warnung | Nahe am Grenzwert – erneut messen. | MM
2026-01-26 | 15:00 | Tiefkühler | -25.8 | -25 | -18 | Abweichung | Abweichung festgestellt – Kontrolle/Anpassung durchgeführt.
2026-01-27 | 8:00 | Transport | 4 | 2 | 8 | OK
2026-01-28 | 15:00 | Büro A | 23.9 | 18 | 24 | Warnung | Nahe am Grenzwert – erneut messen. | MM