## Eingabe
Beschriftung Sicherungskasten
Stromkreise eintragen: Belegungsplan und Etiketten werden automatisch aus diesen Daten erzeugt.
Aktive Stromkreise |  | 13 | Reserve |  | 2 | Prüfen |  | 1 | Ohne RCD |  | 4 | Hinweis: Gelbe Felder sind Eingabefelder. Die Spalten „Etikett kurz“ und „Drucktext“ werden automatisch erzeugt und in den Druckblättern verwendet.
Beschriftete Plätze |  | 16 | FI/RCD |  | 2 | LS-Schalter |  | 10 | Gesamt Einträge |  | 16
Nr. | Verteilung | Reihe | Platz | Bauteil | Kennung | Stromkreis | Bereich / Raum | Verbraucher / Bemerkung | Absicherung | Phasen | RCD-Gruppe | Status | Etikett kurz | Drucktext
1 | Musterhaus | 1 | 1 | Hauptschalter | HS1 | Gesamtanlage | Technikraum | Hauptschalter vor Unterverteilung | 63 A | 3P+N | Ohne RCD | Aktiv | HS1 · Gesamtanlage | HS1 Gesamtanlage Technikraum · 63 A · Ohne RCD
2 | Musterhaus | 1 | 2 | FI/RCD | FI1 | RCD Wohnbereich | EG / OG | 30 mA für Licht und Steckdosen | 40 A | 4P | Ohne RCD | Aktiv | FI1 · RCD Wohnbereich | FI1 RCD Wohnbereich EG / OG · 40 A · Ohne RCD
3 | Musterhaus | 1 | 3 | LS-Schalter | F1 | Wohnzimmer Steckdosen | Wohnzimmer | TV, Router, Sofa-Bereich | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv | F1 · Wohnzimmer Steckdosen | F1 Wohnzimmer Steckdosen Wohnzimmer · 16 A · FI 1
4 | Musterhaus | 1 | 4 | LS-Schalter | F2 | Wohnzimmer Licht | Wohnzimmer | Deckenlicht und Wandleuchten | 10 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv | F2 · Wohnzimmer Licht | F2 Wohnzimmer Licht Wohnzimmer · 10 A · FI 1
5 | Musterhaus | 1 | 5 | LS-Schalter | F3 | Küche Arbeitssteckdosen | Küche | Kaffeemaschine, Kleingeräte | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv | F3 · Küche Arbeitssteckdosen | F3 Küche Arbeitssteckdosen Küche · 16 A · FI 1
6 | Musterhaus | 1 | 6 | LS-Schalter | F4 | Geschirrspüler | Küche | separater Stromkreis | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv | F4 · Geschirrspüler | F4 Geschirrspüler Küche · 16 A · FI 1
7 | Musterhaus | 1 | 7 | LS-Schalter | F5 | Herd / Kochfeld | Küche | Drehstromanschluss | 16 A | 3P+N | FI 1 | Aktiv | F5 · Herd / Kochfeld | F5 Herd / Kochfeld Küche · 16 A · FI 1
8 | Musterhaus | 1 | 8 | LS-Schalter | F6 | Bad Steckdosen | Bad | Spiegelschrank, Steckdosen | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv | F6 · Bad Steckdosen | F6 Bad Steckdosen Bad · 16 A · FI 1
9 | Musterhaus | 2 | 1 | FI/RCD | FI2 | RCD Haustechnik | Technik / Außen | 30 mA für Geräte und Außenkreis | 40 A | 4P | Ohne RCD | Aktiv | FI2 · RCD Haustechnik | FI2 RCD Haustechnik Technik / Außen · 40 A · Ohne RCD
10 | Musterhaus | 2 | 2 | LS-Schalter | F7 | Waschmaschine | Hauswirtschaft | separater Stromkreis | 16 A | 1P+N | FI 2 | Aktiv | F7 · Waschmaschine | F7 Waschmaschine Hauswirtschaft · 16 A · FI 2
11 | Musterhaus | 2 | 3 | LS-Schalter | F8 | Trockner | Hauswirtschaft | separater Stromkreis | 16 A | 1P+N | FI 2 | Aktiv | F8 · Trockner | F8 Trockner Hauswirtschaft · 16 A · FI 2
12 | Musterhaus | 2 | 4 | LS-Schalter | F9 | Außenbeleuchtung | Garten / Terrasse | Leuchten und Bewegungsmelder | 10 A | 1P+N | FI 2 | Aktiv | F9 · Außenbeleuchtung | F9 Außenbeleuchtung Garten / Terrasse · 10 A · FI 2
13 | Musterhaus | 2 | 5 | LS-Schalter | F10 | Garage Steckdosen | Garage | Werkbank und Torantrieb | 16 A | 1P+N | FI 2 | Prüfen | F10 · Garage Steckdosen | F10 Garage Steckdosen Garage · 16 A · FI 2
14 | Musterhaus | 2 | 6 | Überspannungsschutz | SPD1 | Überspannungsschutz | Technikraum | Schutzgerät im Verteiler | — | 3P+N | Ohne RCD | Aktiv | SPD1 · Überspannungsschutz | SPD1 Überspannungsschutz Technikraum · — · Ohne RCD
15 | Musterhaus | 2 | 7 | Reserve | R1 | Reserveplatz 1 | Verteiler | frei für spätere Erweiterung | 16 A | 1P+N | Nicht zugeordnet | Reserve | R1 · Reserveplatz 1 | R1 Reserveplatz 1 Verteiler · 16 A · Nicht zugeordnet
16 | Musterhaus | 2 | 8 | Reserve | R2 | Reserveplatz 2 | Verteiler | frei für spätere Erweiterung | 16 A | 1P+N | Nicht zugeordnet | Reserve | R2 · Reserveplatz 2 | R2 Reserveplatz 2 Verteiler · 16 A · Nicht zugeordnet

## Belegungsplan
Sicherungskasten-Belegungsplan
Objekt: Musterhaus ¦ Stand: automatisch aus Eingabe ¦ Quelle: Eingabe
Platz | Kennung | Bauteil | Stromkreis | Bereich | Verbraucher / Hinweis | Absicherung | Phasen | RCD | Status
1 | HS1 | Hauptschalter | Gesamtanlage | Technikraum | Hauptschalter vor Unterverteilung | 63 A | 3P+N | Ohne RCD | Aktiv
2 | FI1 | FI/RCD | RCD Wohnbereich | EG / OG | 30 mA für Licht und Steckdosen | 40 A | 4P | Ohne RCD | Aktiv
3 | F1 | LS-Schalter | Wohnzimmer Steckdosen | Wohnzimmer | TV, Router, Sofa-Bereich | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv
4 | F2 | LS-Schalter | Wohnzimmer Licht | Wohnzimmer | Deckenlicht und Wandleuchten | 10 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv
5 | F3 | LS-Schalter | Küche Arbeitssteckdosen | Küche | Kaffeemaschine, Kleingeräte | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv
6 | F4 | LS-Schalter | Geschirrspüler | Küche | separater Stromkreis | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv
7 | F5 | LS-Schalter | Herd / Kochfeld | Küche | Drehstromanschluss | 16 A | 3P+N | FI 1 | Aktiv
8 | F6 | LS-Schalter | Bad Steckdosen | Bad | Spiegelschrank, Steckdosen | 16 A | 1P+N | FI 1 | Aktiv
1 | FI2 | FI/RCD | RCD Haustechnik | Technik / Außen | 30 mA für Geräte und Außenkreis | 40 A | 4P | Ohne RCD | Aktiv
2 | F7 | LS-Schalter | Waschmaschine | Hauswirtschaft | separater Stromkreis | 16 A | 1P+N | FI 2 | Aktiv
3 | F8 | LS-Schalter | Trockner | Hauswirtschaft | separater Stromkreis | 16 A | 1P+N | FI 2 | Aktiv
4 | F9 | LS-Schalter | Außenbeleuchtung | Garten / Terrasse | Leuchten und Bewegungsmelder | 10 A | 1P+N | FI 2 | Aktiv
5 | F10 | LS-Schalter | Garage Steckdosen | Garage | Werkbank und Torantrieb | 16 A | 1P+N | FI 2 | Prüfen
6 | SPD1 | Überspannungsschutz | Überspannungsschutz | Technikraum | Schutzgerät im Verteiler | — | 3P+N | Ohne RCD | Aktiv
7 | R1 | Reserve | Reserveplatz 1 | Verteiler | frei für spätere Erweiterung | 16 A | 1P+N | Nicht zugeordnet | Reserve
8 | R2 | Reserve | Reserveplatz 2 | Verteiler | frei für spätere Erweiterung | 16 A | 1P+N | Nicht zugeordnet | Reserve
Druckhinweis: Diesen Belegungsplan in die Innenseite der Verteiler- oder Sicherungskastentür einlegen.

## Etiketten
Etiketten für Sicherungsautomaten
Die Etiketten sind mit der Eingabe verknüpft. Text in der Tabelle ändern, dann dieses Blatt drucken oder als PDF speichern.
HS1 63 A 3P+N | FI1 40 A 4P | F1 16 A 1P+N
Gesamtanlage | RCD Wohnbereich | Wohnzimmer Steckdosen
Technikraum · Ohne RCD | EG / OG · Ohne RCD | Wohnzimmer · FI 1
F2 10 A 1P+N | F3 16 A 1P+N | F4 16 A 1P+N
Wohnzimmer Licht | Küche Arbeitssteckdosen | Geschirrspüler
Wohnzimmer · FI 1 | Küche · FI 1 | Küche · FI 1
F5 16 A 3P+N | F6 16 A 1P+N | FI2 40 A 4P
Herd / Kochfeld | Bad Steckdosen | RCD Haustechnik
Küche · FI 1 | Bad · FI 1 | Technik / Außen · Ohne RCD
F7 16 A 1P+N | F8 16 A 1P+N | F9 10 A 1P+N
Waschmaschine | Trockner | Außenbeleuchtung
Hauswirtschaft · FI 2 | Hauswirtschaft · FI 2 | Garten / Terrasse · FI 2
F10 16 A 1P+N | SPD1 — 3P+N | R1 16 A 1P+N
Garage Steckdosen | Überspannungsschutz | Reserveplatz 1
Garage · FI 2 | Technikraum · Ohne RCD | Verteiler · Nicht zugeordnet
R2 16 A 1P+N
Reserveplatz 2
Verteiler · Nicht zugeordnet
Sicherheitshinweis: Diese Vorlage ersetzt keine Prüfung durch eine Elektrofachkraft. Änderungen an elektrischen Anlagen dürfen nur fachgerecht durchgeführt werden.