## Eingabe
Sicherungskasten-Beschriftung – Generator
Nur die hellen Tabellenfelder bearbeiten. Die Druckblätter übernehmen Stromkreis, Symbol, Raum, Schutzgruppe und Modulposition automatisch.
Kennzahl | Wert |  | Freie Teilungseinheiten je Reihe | Reihe 1 | Reihe 2 | Reihe 3 | Reihe 4 | [7 empty] | Auswahlliste | Beispiele | Bedeutung | Hinweis
Anzahl Stromkreise | 44 |  | Freie TE | 0 | 0 | 2 | 24 | [7 empty] | Symbol | 💡 🔌 🔥 🛁 | Piktogramm ohne Bilddateien | per Dropdown wählbar
Belegte TE gesamt | 70 |  | Status | Voll | Voll | OK | OK | [7 empty] | Farbe | Gelb / Blau / Rot | visuelle Gruppierung | steuert Druckfarbe
Prüfhinweise | 0 |  | Druckdatum | 2026-05-14 | [10 empty] | Schutzgruppe | FI-1, FI-2 … | FI/RCD-Zuordnung | frei anpassbar
[15 empty] | TE | 1–24 | Teilungseinheit im Verteiler | Start + Breite = Position
Sicherheitshinweis: Diese Vorlage ersetzt keine Prüfung durch eine Elektrofachkraft. Beschriftungen nur ändern, wenn die Zuordnung eindeutig bekannt ist.
Nr. | Reihe | Start-TE | Breite TE | Stromkreis | Raum/Bereich | Verbraucher | Symbol | Farbe | Schutzgruppe | Absicherung | Hinweis | Ende-TE | Prüfung | Drucktext
1 | 1 | 1 | 2 | Wohnungszuleitung | Eingang | Hauptschalter | ⚡ | Grau | Haupt | 63 A | nicht als Sicherung beschriften | 2 | OK | ⚡ Hauptschalter Eingang
2 | 1 | 3 | 2 | FI Wohnbereich | Wohnung | Fehlerstromschutz | 🛡 | Violett | FI-1 | 40 A / 30 mA | alle Räume links | 4 | OK | 🛡 Fehlerstromschutz Wohnung
3 | 1 | 5 | 1 | Licht Flur | Flur | Deckenlicht | 💡 | Gelb | FI-1 | B10 |  | 5 | OK | 💡 Deckenlicht Flur
4 | 1 | 6 | 1 | Steckdosen Flur | Flur | Allgemein | 🔌 | Blau | FI-1 | B16 |  | 6 | OK | 🔌 Allgemein Flur
5 | 1 | 7 | 1 | Licht Wohnzimmer | Wohnzimmer | Deckenlicht | 💡 | Gelb | FI-1 | B10 |  | 7 | OK | 💡 Deckenlicht Wohnzimmer
6 | 1 | 8 | 2 | Steckdosen Wohnzimmer | Wohnzimmer | TV / Router | 🔌 | Blau | FI-1 | B16 | Router markiert | 9 | OK | 🔌 TV / Router Wohnzimmer
7 | 1 | 10 | 1 | Arbeitszimmer | Büro | Steckdosen | 💻 | Blau | FI-1 | B16 |  | 10 | OK | 💻 Steckdosen Büro
8 | 1 | 11 | 1 | Balkon | Außenbereich | Steckdose | 🌿 | Grün | FI-1 | B16 | witterungsgeschützt | 11 | OK | 🌿 Steckdose Außenbereich
9 | 1 | 12 | 1 | Reserve Wohnbereich | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-1 | B16 | frei lassen | 12 | OK | ➕ frei Reserve
10 | 1 | 13 | 2 | FI Küche | Küche | Fehlerstromschutz | 🛡 | Violett | FI-2 | 40 A / 30 mA |  | 14 | OK | 🛡 Fehlerstromschutz Küche
11 | 1 | 15 | 1 | Licht Küche | Küche | Deckenlicht | 💡 | Gelb | FI-2 | B10 |  | 15 | OK | 💡 Deckenlicht Küche
12 | 1 | 16 | 2 | Arbeitsplatte Küche | Küche | Steckdosen | ☕ | Orange | FI-2 | B16 | Kaffeemaschine separat prüfen | 17 | OK | ☕ Steckdosen Küche
13 | 1 | 18 | 2 | Geschirrspüler | Küche | Gerät | 🚰 | Türkis | FI-2 | B16 |  | 19 | OK | 🚰 Gerät Küche
14 | 1 | 20 | 2 | Kühlschrank | Küche | Dauerstrom | ❄ | Grün | FI-2 | B10 | separat | 21 | OK | ❄ Dauerstrom Küche
15 | 1 | 22 | 3 | Herd / Backofen | Küche | Drehstrom | 🔥 | Rot | FI-2 | 3×B16 |  | 24 | OK | 🔥 Drehstrom Küche
16 | 2 | 1 | 2 | FI Bad & Technik | Bad/Technik | Fehlerstromschutz | 🛡 | Violett | FI-3 | 40 A / 30 mA |  | 2 | OK | 🛡 Fehlerstromschutz Bad/Technik
17 | 2 | 3 | 1 | Licht Bad | Bad | Spiegel / Decke | 💡 | Gelb | FI-3 | B10 |  | 3 | OK | 💡 Spiegel / Decke Bad
18 | 2 | 4 | 1 | Steckdose Bad | Bad | Föhn | 🛁 | Blau | FI-3 | B16 |  | 4 | OK | 🛁 Föhn Bad
19 | 2 | 5 | 2 | Waschmaschine | Hauswirtschaft | Gerät | 🧺 | Türkis | FI-3 | B16 |  | 6 | OK | 🧺 Gerät Hauswirtschaft
20 | 2 | 7 | 2 | Trockner | Hauswirtschaft | Gerät | ♨ | Rot | FI-3 | B16 |  | 8 | OK | ♨ Gerät Hauswirtschaft
21 | 2 | 9 | 1 | Heizung Steuerung | Technikraum | Regelung | 🌡 | Orange | FI-3 | B10 |  | 9 | OK | 🌡 Regelung Technikraum
22 | 2 | 10 | 1 | Umwälzpumpe | Technikraum | Pumpe | 💧 | Türkis | FI-3 | B10 |  | 10 | OK | 💧 Pumpe Technikraum
23 | 2 | 11 | 1 | Türsprechanlage | Eingang | Klingel | 🔔 | Gelb | FI-3 | B10 |  | 11 | OK | 🔔 Klingel Eingang
24 | 2 | 12 | 1 | Rauchmelder Netzteil | Wohnung | Netzteil | 🚨 | Rot | FI-3 | B10 |  | 12 | OK | 🚨 Netzteil Wohnung
25 | 2 | 13 | 2 | Garage Steckdosen | Garage | Werkbank | 🔧 | Blau | FI-4 | B16 |  | 14 | OK | 🔧 Werkbank Garage
26 | 2 | 15 | 1 | Garage Licht | Garage | Leuchten | 💡 | Gelb | FI-4 | B10 |  | 15 | OK | 💡 Leuchten Garage
27 | 2 | 16 | 2 | Wallbox Vorbereitung | Garage | Reserve | 🚗 | Grau | FI-4 | B16 | nur Vorbereitung | 17 | OK | 🚗 Reserve Garage
28 | 2 | 18 | 1 | Garten Licht | Garten | Außenlicht | 🌿 | Grün | FI-4 | B10 |  | 18 | OK | 🌿 Außenlicht Garten
29 | 2 | 19 | 1 | Garten Steckdose | Garten | Außensteckdose | 🌿 | Grün | FI-4 | B16 |  | 19 | OK | 🌿 Außensteckdose Garten
30 | 2 | 20 | 2 | Klimagerät | Wohnzimmer | Innengerät | ❄ | Türkis | FI-4 | B16 |  | 21 | OK | ❄ Innengerät Wohnzimmer
31 | 2 | 22 | 3 | Reserve Technik | Technikraum | frei | ➕ | Grau | FI-4 | B16 | künftige Erweiterung | 24 | OK | ➕ frei Technikraum
32 | 3 | 1 | 2 | FI Einliegerbereich | Einliegerbereich | Fehlerstromschutz | 🛡 | Violett | FI-5 | 40 A / 30 mA |  | 2 | OK | 🛡 Fehlerstromschutz Einliegerbereich
33 | 3 | 3 | 1 | Licht Zimmer Nord | Zimmer Nord | Deckenlicht | 💡 | Gelb | FI-5 | B10 |  | 3 | OK | 💡 Deckenlicht Zimmer Nord
34 | 3 | 4 | 1 | Steckdosen Zimmer Nord | Zimmer Nord | Allgemein | 🔌 | Blau | FI-5 | B16 |  | 4 | OK | 🔌 Allgemein Zimmer Nord
35 | 3 | 5 | 1 | Licht Zimmer Süd | Zimmer Süd | Deckenlicht | 💡 | Gelb | FI-5 | B10 |  | 5 | OK | 💡 Deckenlicht Zimmer Süd
36 | 3 | 6 | 1 | Steckdosen Zimmer Süd | Zimmer Süd | Allgemein | 🔌 | Blau | FI-5 | B16 |  | 6 | OK | 🔌 Allgemein Zimmer Süd
37 | 3 | 7 | 2 | Server / Netzwerk | Abstellraum | Netzwerk | 🖧 | Blau | FI-5 | B10 | USV beachten | 8 | OK | 🖧 Netzwerk Abstellraum
38 | 3 | 9 | 2 | Photovoltaik Monitor | Technik | Anzeige | ☀ | Orange | FI-5 | B10 | nur Anzeige | 10 | OK | ☀ Anzeige Technik
39 | 3 | 11 | 2 | Reserve 1 | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-5 | B16 |  | 12 | OK | ➕ frei Reserve
40 | 3 | 13 | 2 | Reserve 2 | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-5 | B16 |  | 14 | OK | ➕ frei Reserve
41 | 3 | 15 | 2 | Reserve 3 | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-5 | B16 |  | 16 | OK | ➕ frei Reserve
42 | 3 | 17 | 2 | Reserve 4 | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-5 | B16 |  | 18 | OK | ➕ frei Reserve
43 | 3 | 19 | 2 | Reserve 5 | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-5 | B16 |  | 20 | OK | ➕ frei Reserve
44 | 3 | 21 | 2 | Reserve 6 | Reserve | frei | ➕ | Grau | FI-5 | B16 |  | 22 | OK | ➕ frei Reserve
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Druckstreifen
Sicherungskasten-Beschriftung – Druckstreifen 24 TE je Reihe
Druckhinweis: Skalierung in Excel auf 100 % stellen. Danach entlang der Außenlinien schneiden und in den Sicherungskasten einlegen.
TE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ⚡ Hauptschalter Eingang | ⚡ Hauptschalter Eingang | 🛡 Fehlerstromschutz Wohnung | 🛡 Fehlerstromschutz Wohnung | 💡 Deckenlicht Flur | 🔌 Allgemein Flur | 💡 Deckenlicht Wohnzimmer | 🔌 TV / Router Wohnzimmer | 🔌 TV / Router Wohnzimmer | 💻 Steckdosen Büro | 🌿 Steckdose Außenbereich | ➕ frei Reserve | 🛡 Fehlerstromschutz Küche | 🛡 Fehlerstromschutz Küche | 💡 Deckenlicht Küche | ☕ Steckdosen Küche | ☕ Steckdosen Küche | 🚰 Gerät Küche | 🚰 Gerät Küche | ❄ Dauerstrom Küche | ❄ Dauerstrom Küche | 🔥 Drehstrom Küche | 🔥 Drehstrom Küche | 🔥 Drehstrom Küche
TE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2 | 🛡 Fehlerstromschutz Bad/Technik | 🛡 Fehlerstromschutz Bad/Technik | 💡 Spiegel / Decke Bad | 🛁 Föhn Bad | 🧺 Gerät Hauswirtschaft | 🧺 Gerät Hauswirtschaft | ♨ Gerät Hauswirtschaft | ♨ Gerät Hauswirtschaft | 🌡 Regelung Technikraum | 💧 Pumpe Technikraum | 🔔 Klingel Eingang | 🚨 Netzteil Wohnung | 🔧 Werkbank Garage | 🔧 Werkbank Garage | 💡 Leuchten Garage | 🚗 Reserve Garage | 🚗 Reserve Garage | 🌿 Außenlicht Garten | 🌿 Außensteckdose Garten | ❄ Innengerät Wohnzimmer | ❄ Innengerät Wohnzimmer | ➕ frei Technikraum | ➕ frei Technikraum | ➕ frei Technikraum
TE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3 | 🛡 Fehlerstromschutz Einliegerbereich | 🛡 Fehlerstromschutz Einliegerbereich | 💡 Deckenlicht Zimmer Nord | 🔌 Allgemein Zimmer Nord | 💡 Deckenlicht Zimmer Süd | 🔌 Allgemein Zimmer Süd | 🖧 Netzwerk Abstellraum | 🖧 Netzwerk Abstellraum | ☀ Anzeige Technik | ☀ Anzeige Technik | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve | ➕ frei Reserve
TE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
4
Legende | Gelb | Blau | Rot | Grün | Orange | Türkis | Violett | Grau

## Einzeletiketten
Sicherungskasten-Beschriftung – Einzeletiketten
Eine Karte pro Stromkreis. Geeignet, wenn einzelne Sicherungen breitere oder besser lesbare Etiketten bekommen sollen. Leere Eingabezeilen bleiben leer.
⚡ Wohnungszuleitung | 🛡 FI Wohnbereich | 💡 Licht Flur | 🔌 Steckdosen Flur
Eingang · Hauptschalter | Wohnung · Fehlerstromschutz | Flur · Deckenlicht | Flur · Allgemein
Reihe 1 ¦ TE 1-2 ¦ Haupt ¦ 63 A | Reihe 1 ¦ TE 3-4 ¦ FI-1 ¦ 40 A / 30 mA | Reihe 1 ¦ TE 5-5 ¦ FI-1 ¦ B10 | Reihe 1 ¦ TE 6-6 ¦ FI-1 ¦ B16
Hinweis: nicht als Sicherung beschriften | Hinweis: alle Räume links | Hinweis: — | Hinweis: —
💡 Licht Wohnzimmer | 🔌 Steckdosen Wohnzimmer | 💻 Arbeitszimmer | 🌿 Balkon
Wohnzimmer · Deckenlicht | Wohnzimmer · TV / Router | Büro · Steckdosen | Außenbereich · Steckdose
Reihe 1 ¦ TE 7-7 ¦ FI-1 ¦ B10 | Reihe 1 ¦ TE 8-9 ¦ FI-1 ¦ B16 | Reihe 1 ¦ TE 10-10 ¦ FI-1 ¦ B16 | Reihe 1 ¦ TE 11-11 ¦ FI-1 ¦ B16
Hinweis: — | Hinweis: Router markiert | Hinweis: — | Hinweis: witterungsgeschützt
➕ Reserve Wohnbereich | 🛡 FI Küche | 💡 Licht Küche | ☕ Arbeitsplatte Küche
Reserve · frei | Küche · Fehlerstromschutz | Küche · Deckenlicht | Küche · Steckdosen
Reihe 1 ¦ TE 12-12 ¦ FI-1 ¦ B16 | Reihe 1 ¦ TE 13-14 ¦ FI-2 ¦ 40 A / 30 mA | Reihe 1 ¦ TE 15-15 ¦ FI-2 ¦ B10 | Reihe 1 ¦ TE 16-17 ¦ FI-2 ¦ B16
Hinweis: frei lassen | Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: Kaffeemaschine separat prüfen
🚰 Geschirrspüler | ❄ Kühlschrank | 🔥 Herd / Backofen | 🛡 FI Bad & Technik
Küche · Gerät | Küche · Dauerstrom | Küche · Drehstrom | Bad/Technik · Fehlerstromschutz
Reihe 1 ¦ TE 18-19 ¦ FI-2 ¦ B16 | Reihe 1 ¦ TE 20-21 ¦ FI-2 ¦ B10 | Reihe 1 ¦ TE 22-24 ¦ FI-2 ¦ 3×B16 | Reihe 2 ¦ TE 1-2 ¦ FI-3 ¦ 40 A / 30 mA
Hinweis: — | Hinweis: separat | Hinweis: — | Hinweis: —
💡 Licht Bad | 🛁 Steckdose Bad | 🧺 Waschmaschine | ♨ Trockner
Bad · Spiegel / Decke | Bad · Föhn | Hauswirtschaft · Gerät | Hauswirtschaft · Gerät
Reihe 2 ¦ TE 3-3 ¦ FI-3 ¦ B10 | Reihe 2 ¦ TE 4-4 ¦ FI-3 ¦ B16 | Reihe 2 ¦ TE 5-6 ¦ FI-3 ¦ B16 | Reihe 2 ¦ TE 7-8 ¦ FI-3 ¦ B16
Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: —
🌡 Heizung Steuerung | 💧 Umwälzpumpe | 🔔 Türsprechanlage | 🚨 Rauchmelder Netzteil
Technikraum · Regelung | Technikraum · Pumpe | Eingang · Klingel | Wohnung · Netzteil
Reihe 2 ¦ TE 9-9 ¦ FI-3 ¦ B10 | Reihe 2 ¦ TE 10-10 ¦ FI-3 ¦ B10 | Reihe 2 ¦ TE 11-11 ¦ FI-3 ¦ B10 | Reihe 2 ¦ TE 12-12 ¦ FI-3 ¦ B10
Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: —
🔧 Garage Steckdosen | 💡 Garage Licht | 🚗 Wallbox Vorbereitung | 🌿 Garten Licht
Garage · Werkbank | Garage · Leuchten | Garage · Reserve | Garten · Außenlicht
Reihe 2 ¦ TE 13-14 ¦ FI-4 ¦ B16 | Reihe 2 ¦ TE 15-15 ¦ FI-4 ¦ B10 | Reihe 2 ¦ TE 16-17 ¦ FI-4 ¦ B16 | Reihe 2 ¦ TE 18-18 ¦ FI-4 ¦ B10
Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: nur Vorbereitung | Hinweis: —
🌿 Garten Steckdose | ❄ Klimagerät | ➕ Reserve Technik | 🛡 FI Einliegerbereich
Garten · Außensteckdose | Wohnzimmer · Innengerät | Technikraum · frei | Einliegerbereich · Fehlerstromschutz
Reihe 2 ¦ TE 19-19 ¦ FI-4 ¦ B16 | Reihe 2 ¦ TE 20-21 ¦ FI-4 ¦ B16 | Reihe 2 ¦ TE 22-24 ¦ FI-4 ¦ B16 | Reihe 3 ¦ TE 1-2 ¦ FI-5 ¦ 40 A / 30 mA
Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: künftige Erweiterung | Hinweis: —
💡 Licht Zimmer Nord | 🔌 Steckdosen Zimmer Nord | 💡 Licht Zimmer Süd | 🔌 Steckdosen Zimmer Süd
Zimmer Nord · Deckenlicht | Zimmer Nord · Allgemein | Zimmer Süd · Deckenlicht | Zimmer Süd · Allgemein
Reihe 3 ¦ TE 3-3 ¦ FI-5 ¦ B10 | Reihe 3 ¦ TE 4-4 ¦ FI-5 ¦ B16 | Reihe 3 ¦ TE 5-5 ¦ FI-5 ¦ B10 | Reihe 3 ¦ TE 6-6 ¦ FI-5 ¦ B16
Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: —
🖧 Server / Netzwerk | ☀ Photovoltaik Monitor | ➕ Reserve 1 | ➕ Reserve 2
Abstellraum · Netzwerk | Technik · Anzeige | Reserve · frei | Reserve · frei
Reihe 3 ¦ TE 7-8 ¦ FI-5 ¦ B10 | Reihe 3 ¦ TE 9-10 ¦ FI-5 ¦ B10 | Reihe 3 ¦ TE 11-12 ¦ FI-5 ¦ B16 | Reihe 3 ¦ TE 13-14 ¦ FI-5 ¦ B16
Hinweis: USV beachten | Hinweis: nur Anzeige | Hinweis: — | Hinweis: —
➕ Reserve 3 | ➕ Reserve 4 | ➕ Reserve 5 | ➕ Reserve 6
Reserve · frei | Reserve · frei | Reserve · frei | Reserve · frei
Reihe 3 ¦ TE 15-16 ¦ FI-5 ¦ B16 | Reihe 3 ¦ TE 17-18 ¦ FI-5 ¦ B16 | Reihe 3 ¦ TE 19-20 ¦ FI-5 ¦ B16 | Reihe 3 ¦ TE 21-22 ¦ FI-5 ¦ B16
Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: — | Hinweis: —