## Übersicht
WARTUNGSPLAN GEBÄUDE · Übersicht
Bürogebäude „Hansa Tower" · Marktstraße 17 · 22085 Hamburg · Hanse Immobilien Verwaltung GmbH · Objektleitung: Sabine Köhler · Stand: heute
KENNZAHLEN · Status der Wartungen
Anlagen gesamt | 20 |  | Betreiberpflichtige Anlagen | 13 |  | Priorität Hoch | 9
Überfällig | 1 |  | Bald fällig (≤ 30 Tage) | 4 |  | Im Blick (≤ 60 Tage) | 2
OK | 13 |  | Nicht geplant | 0 |  | Erledigte Maßnahmen 2026 | 6
BUDGET · Geplant vs. Ist
Geplantes Budget 2026 (€) | 12010 |  | Bereits angefallen (€) | 4270.5 |  | Abweichung (€) | -7739.5
Budget-Auslastung | 35.56% |  | Offene Maßnahmen mit Plankosten (€) | 7670 |  | Ø Kosten pro Maßnahme (€) | 600.5
ANSTEHENDE MAßNAHMEN · Nächste 8 nach Fälligkeit
# | Anlage / Bauteil | Standort | Nächste Fälligkeit | Verbl. Tage | Status | Verantwortlich | Dienstleister
1 | Dachrinnen & Regenabläufe | Gesamtes Gebäude | 2026-05-05 | -28 | Überfällig | Hausmeister | Dachprofis Hanseatic GmbH
2 | Sektionaltor Tiefgarage | Einfahrt UG | 2026-06-04 | 2 | Bald fällig | Hausmeister | Tor- und Türsysteme Bremen GmbH
3 | Außenanlagen / Grünfläche | Außenbereich | 2026-06-06 | 4 | Bald fällig | Hausmeister | Gala-Bau Engelbert e.K.
4 | Aufzugsanlage Hauptaufzug | Treppenkern Mitte | 2026-06-14 | 12 | Bald fällig | Technische Leitung | Lift & Service Hamburg AG
5 | Elektrische Anlagen (DGUV V3) | Hauptverteilung UG | 2026-06-14 | 12 | Bald fällig | Technische Leitung | Elektro Stade & Söhne KG
6 | PV-Anlage (Photovoltaik) | Dach Süd | 2026-07-11 | 39 | Im Blick | Technische Leitung | Solartechnik Elbe GmbH
7 | Automatiktüren Eingang | Haupteingang EG | 2026-07-30 | 58 | Im Blick | Hausmeister | Tor- und Türsysteme Bremen GmbH
8 | Lüftungs- und Klimaanlage | Technikzentrale 4. OG | 2026-08-18 | 77 | OK | Facility Management | Klimatec Nord GmbH
Hinweis: Diese Übersicht aktualisiert sich automatisch über Formeln aus dem Tabellenblatt „Wartungsplan" und „Wartungshistorie". Tagesaktuell — basiert auf der HEUTE()-Funktion.

## Wartungsplan
WARTUNGSPLAN GEBÄUDE · Instandhaltungs- und Terminsteuerung 2026
Objekt: Bürogebäude „Hansa Tower", Marktstraße 17, 22085 Hamburg · Eigentümer: Hanse Immobilien Verwaltung GmbH · Objektleitung: Sabine Köhler · Pflege: nach jeder Maßnahme, mind. monatlich
Nr. | Anlagen-ID | Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Betreiberpflicht | Priorität | Ausfallrisiko | Intervall (Monate) | Letzte Wartung | Nächste Fälligkeit | Verbleibende Tage | Status | Verantwortlich (intern) | Dienstleister | Geplante Kosten (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Bemerkungen
1 | AN-001 | Heizungsanlage | Technikraum UG | Heizung/Klima | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2026-01-22 | 2027-01-22 | 234 | OK | Facility Management | Nordmeer Heiztechnik GmbH | 1450 | 1395.5 | -54.5 | Brennerwartung inkl. Abgasmessung
2 | AN-002 | Aufzugsanlage Hauptaufzug | Treppenkern Mitte | Aufzug | Ja | Hoch | Hoch | 3 | 2026-03-14 | 2026-06-14 | 12 | Bald fällig | Technische Leitung | Lift & Service Hamburg AG | 520 | 520 | 0 | TÜV-Hauptprüfung Q3 separat einplanen
3 | AN-003 | Brandmeldeanlage (BMA) | Zentrale EG | Brandschutz | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2026-02-05 | 2027-02-05 | 248 | OK | Sicherheitsbeauftragter | Pyromex Brandschutz GmbH | 980 | 980 | 0 | Jahresprüfung gem. DIN 14675
4 | AN-004 | Sprinkleranlage | Tiefgarage / Lager | Brandschutz | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 169 | OK | Sicherheitsbeauftragter | Pyromex Brandschutz GmbH | 760
5 | AN-005 | RWA (Rauch- u. Wärmeabzug) | Treppenhaus / Dach | Brandschutz | Ja | Hoch | Mittel | 12 | 2025-10-07 | 2026-10-07 | 127 | OK | Facility Management | Pyromex Brandschutz GmbH | 610
6 | AN-006 | Notbeleuchtung & Fluchtwege | Alle Etagen | Brandschutz | Ja | Hoch | Mittel | 12 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 192 | OK | Sicherheitsbeauftragter | Elektro Stade & Söhne KG | 420 |  |  | Batterietest, Sichtprüfung
7 | AN-007 | Feuerlöscher (Bestand: 24 St.) | Alle Etagen | Brandschutz | Ja | Mittel | Mittel | 24 | 2025-05-03 | 2027-05-03 | 335 | OK | Hausmeister | Pyromex Brandschutz GmbH | 360 |  |  | Wartung alle 2 Jahre
8 | AN-008 | Blitzschutzanlage | Dach gesamt | Elektro | Ja | Mittel | Mittel | 48 | 2024-08-19 | 2028-08-19 | 809 | OK | Technische Leitung | Elektro Stade & Söhne KG | 780 |  |  | Prüfung alle 4 Jahre (DIN EN 62305)
9 | AN-009 | Elektrische Anlagen (DGUV V3) | Hauptverteilung UG | Elektro | Ja | Hoch | Hoch | 48 | 2022-06-14 | 2026-06-14 | 12 | Bald fällig | Technische Leitung | Elektro Stade & Söhne KG | 2350 |  |  | Ortsfeste Anlagen, alle 4 Jahre
10 | AN-010 | Lüftungs- und Klimaanlage | Technikzentrale 4. OG | Heizung/Klima | Ja | Hoch | Hoch | 6 | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 77 | OK | Facility Management | Klimatec Nord GmbH | 890 | 875 | -15 | Filterwechsel inkl.
11 | AN-011 | Trinkwasseranlage (Legionellen) | Steigleitungen / WB | Sanitär | Ja | Hoch | Mittel | 12 | 2025-09-09 | 2026-09-09 | 99 | OK | Hausmeister | Aquasan Hygienekontrolle e.K. | 540 |  |  | Beprobung gem. TrinkwV
12 | AN-012 | Dach / Flachdachkontrolle | Dachfläche | Gebäudehülle | Nein | Mittel | Mittel | 12 | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 148 | OK | Hausmeister | Dachprofis Hanseatic GmbH | 320 |  |  | Sichtkontrolle, Abläufe reinigen
13 | AN-013 | Dachrinnen & Regenabläufe | Gesamtes Gebäude | Gebäudehülle | Nein | Mittel | Gering | 6 | 2025-11-05 | 2026-05-05 | -28 | Überfällig | Hausmeister | Dachprofis Hanseatic GmbH | 180
14 | AN-014 | Fassade / Außenkontrolle | Außenbereich | Gebäudehülle | Nein | Niedrig | Gering | 24 | 2025-06-20 | 2027-06-20 | 383 | OK | Objektleitung | Intern | 150 |  |  | Optische Begehung mit Foto-Dokumentation
15 | AN-015 | Automatiktüren Eingang | Haupteingang EG | Türen/Tore | Ja | Mittel | Mittel | 6 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 58 | Im Blick | Hausmeister | Tor- und Türsysteme Bremen GmbH | 290 | 290 | 0 | DGUV V17 Prüfung jährlich
16 | AN-016 | Sektionaltor Tiefgarage | Einfahrt UG | Türen/Tore | Ja | Mittel | Mittel | 6 | 2025-12-04 | 2026-06-04 | 2 | Bald fällig | Hausmeister | Tor- und Türsysteme Bremen GmbH | 240
17 | AN-017 | Zutritts- & Schließanlage | Alle Zugänge | Sicherheit | Nein | Mittel | Mittel | 12 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | 81 | OK | Objektleitung | Schlossteam Nord GmbH | 310 |  |  | Inkl. Batterietausch elektron. Zylinder
18 | AN-018 | PV-Anlage (Photovoltaik) | Dach Süd | Elektro | Nein | Mittel | Mittel | 12 | 2025-07-11 | 2026-07-11 | 39 | Im Blick | Technische Leitung | Solartechnik Elbe GmbH | 480 |  |  | Ertrags- und Sichtprüfung
19 | AN-019 | Außenanlagen / Grünfläche | Außenbereich | Außenanlage | Nein | Niedrig | Gering | 3 | 2026-03-06 | 2026-06-06 | 4 | Bald fällig | Hausmeister | Gala-Bau Engelbert e.K. | 210 | 210 | 0 | Pflege Frühjahr/Sommer/Herbst/Winter
20 | AN-020 | Außenbeleuchtung | Zugänge & Parkplatz | Elektro | Nein | Niedrig | Gering | 12 | 2025-11-14 | 2026-11-14 | 165 | OK | Hausmeister | Elektro Stade & Söhne KG | 170 |  |  | Lampenkontrolle, Dämmerungsschalter
GESAMTSUMME (Geplante / Ist-Kosten / Abweichung) | [14 empty] | 12010 | 4270.5 | -7739.5
Ampel-Legende: ⬤ Überfällig (≤ 0 Tage) ⬤ Bald fällig (≤ 30 Tage) ⬤ Im Blick (≤ 60 Tage) ⬤ OK ⬤ Nicht geplant
Formulas:
Nächste Fälligkeit = IF(OR([Letzte Wartung]="",[Intervall (Monate)]=""),"",EDATE([Letzte Wartung],[Intervall (Monate)]))
Verbleibende Tage = IF([Nächste Fälligkeit]="","",[Nächste Fälligkeit]-TODAY())

## Anlagenverzeichnis
ANLAGENVERZEICHNIS · Vollständige Bestands- und Vertragsübersicht
Zentrale Bestandsliste aller wartungs- und prüfpflichtigen Anlagen. Wird im Wartungsplan über die Anlagen-ID verknüpft.
Anlagen-ID | Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Hersteller | Modell / Typ | Baujahr | Inbetriebnahme | Garantie bis | Vertragspartner | Vertragsnummer | Vertrag läuft bis | Ansprechpartner | Telefon | E-Mail | Dokumentenablage | Bemerkungen
AN-001 | Heizungsanlage | Technikraum UG | Heizung/Klima | Viessmann | Vitocrossal 300 | 2017 | 2017-03-15 | 2027-03-14 | Nordmeer Heiztechnik GmbH | NMH-2017-018 | 2027-12-31 | Herr Iversen | 040 5512-330 | service@nordmeer-heiztechnik.de | /Doku/01_Heizung/ | Brennwertkessel, 220 kW
AN-002 | Aufzugsanlage Hauptaufzug | Treppenkern Mitte | Aufzug | Schindler | Schindler 5500 | 2019 | 2019-06-10 | 2026-06-09 | Lift & Service Hamburg AG | LSH-2019-104 | 2027-06-30 | Frau Bartels | 040 7700-152 | wartung@lift-service-hh.de | /Doku/02_Aufzug/ | Personenaufzug 8 Pers./630 kg
AN-003 | Brandmeldeanlage (BMA) | Zentrale EG | Brandschutz | Bosch | AVENAR 4000 | 2020 | 2020-09-01 |  | Pyromex Brandschutz GmbH | PYR-2020-072 | 2028-08-31 | Herr Petersen | 040 4488-901 | service@pyromex.de | /Doku/03_BMA/ | DIN 14675 zertifiziert
AN-004 | Sprinkleranlage | Tiefgarage / Lager | Brandschutz | Tyco | Sprinkler TY-FRB | 2020 | 2020-09-01 |  | Pyromex Brandschutz GmbH | PYR-2020-073 | 2028-08-31 | Herr Petersen | 040 4488-901 | service@pyromex.de | /Doku/03_Sprinkler/ | Nasssystem
AN-005 | RWA-Anlage | Treppenhaus / Dach | Brandschutz | Geze | RWA 100 NT | 2018 | 2018-11-22 |  | Pyromex Brandschutz GmbH | PYR-2020-080 | 2027-12-31 | Herr Petersen | 040 4488-901 | service@pyromex.de | /Doku/03_RWA/
AN-006 | Notbeleuchtung | Alle Etagen | Brandschutz | Hochiki | FireGuard NL | 2018 | 2018-05-14 |  | Elektro Stade & Söhne KG | EST-2018-022 | 2027-05-13 | Herr Stade jun. | 04101 2299-0 | info@elektro-stade.de | /Doku/04_Notbel/ | Batteriepufferung 3h
AN-007 | Feuerlöscher (24 St.) | Alle Etagen | Brandschutz | Gloria | PD 6 GA | 2023 | 2023-05-03 |  | Pyromex Brandschutz GmbH | PYR-2023-118 | 2028-05-02 | Herr Petersen | 040 4488-901 | service@pyromex.de | /Doku/05_Loescher/ | Pulver 6 kg
AN-008 | Blitzschutzanlage | Dach gesamt | Elektro | Dehn | Dehnvario | 2016 | 2016-04-08 |  | Elektro Stade & Söhne KG | EST-2016-009 | 2028-04-07 | Herr Stade jun. | 04101 2299-0 | info@elektro-stade.de | /Doku/06_Blitzschutz/ | Klasse III
AN-009 | Elektr. Anlagen (DGUV V3) | Hauptverteilung UG | Elektro | ABB | Verteilung MS | 2014 | 2014-01-15 |  | Elektro Stade & Söhne KG | EST-2014-001 | 2028-01-14 | Herr Stade jun. | 04101 2299-0 | info@elektro-stade.de | /Doku/07_Elektro/ | Prüfung alle 4 Jahre
AN-010 | Lüftungs- und Klimaanlage | Technikzentrale 4. OG | Heizung/Klima | Trox | X-CUBE compact | 2018 | 2018-04-27 | 2026-04-26 | Klimatec Nord GmbH | KTN-2018-035 | 2027-03-31 | Frau Hellmann | 040 6020-440 | service@klimatec-nord.de | /Doku/08_Lueftung/
AN-011 | Trinkwasseranlage | Steigleitungen / WB | Sanitär | Reflex | Storatherm Aqua | 2017 | 2017-09-12 |  | Aquasan Hygienekontrolle e.K. | AQS-2021-014 | 2027-09-30 | Herr Dr. Reimers | 040 3320-770 | kontakt@aquasan-hh.de | /Doku/09_Trinkwasser/ | Akkreditiertes Labor
AN-012 | Flachdach | Dachfläche | Gebäudehülle | — | Bitumendach | 2010 | 2010-01-01 |  | Dachprofis Hanseatic GmbH | DPH-2022-007 | 2027-12-31 | Herr Kröger | 040 8811-260 | buero@dachprofis-hanseatic.de | /Doku/10_Dach/ | Begehung 2x jährlich
AN-013 | Dachrinnen / Regenabläufe | Gesamtes Gebäude | Gebäudehülle | — | — | 2010 | 2010-01-01 |  | Dachprofis Hanseatic GmbH | DPH-2022-007 | 2027-12-31 | Herr Kröger | 040 8811-260 | buero@dachprofis-hanseatic.de | /Doku/10_Dach/
AN-014 | Fassade | Außenbereich | Gebäudehülle | — | WDVS / Klinker | 2010 | 2010-01-01 |  | Intern | — |  | Frau Köhler | 040 6655-100 | objektleitung@hanse-immobilien.de | /Doku/11_Fassade/
AN-015 | Automatiktüren Eingang | Haupteingang EG | Türen/Tore | Dorma | ED 100 LE | 2019 | 2019-08-05 | 2026-08-04 | Tor- und Türsysteme Bremen GmbH | TTB-2019-031 | 2027-07-31 | Herr Lankenau | 0421 3344-660 | service@tt-bremen.de | /Doku/12_Tueren/ | DGUV V17
AN-016 | Sektionaltor Tiefgarage | Einfahrt UG | Türen/Tore | Hörmann | SPU 67 Thermo | 2016 | 2016-07-18 |  | Tor- und Türsysteme Bremen GmbH | TTB-2019-031 | 2027-07-31 | Herr Lankenau | 0421 3344-660 | service@tt-bremen.de | /Doku/12_Tore/
AN-017 | Schließanlage | Alle Zugänge | Sicherheit | Kaba | exos 9300 | 2021 | 2021-04-11 |  | Schlossteam Nord GmbH | STN-2021-051 | 2027-04-10 | Frau Möller | 040 2266-880 | info@schlossteam-nord.de | /Doku/13_Schliess/ | Elektronische Zylinder
AN-018 | PV-Anlage | Dach Süd | Elektro | SMA | Sunny Tripower | 2022 | 2022-05-23 | 2032-05-22 | Solartechnik Elbe GmbH | STE-2022-019 | 2027-05-31 | Herr Albers | 040 9911-200 | service@solartechnik-elbe.de | /Doku/14_PV/ | 55 kWp
AN-019 | Außenanlagen / Grünfläche | Außenbereich | Außenanlage | — | — | 2010 | 2010-01-01 |  | Gala-Bau Engelbert e.K. | GBE-2024-006 | 2026-12-31 | Herr Engelbert | 040 5544-110 | kontakt@gala-engelbert.de | /Doku/15_Gruen/ | Vertrag jährlich verlängerbar
AN-020 | Außenbeleuchtung | Zugänge & Parkplatz | Elektro | Bega | 70 366 LED | 2017 | 2017-10-04 |  | Elektro Stade & Söhne KG | EST-2018-022 | 2027-05-13 | Herr Stade jun. | 04101 2299-0 | info@elektro-stade.de | /Doku/16_Aussenbel/ | LED, Dämmerungsschalter

## Wartungshistorie
WARTUNGSHISTORIE · Nachweisführung durchgeführter Maßnahmen
Lückenlose Dokumentation aller durchgeführten Wartungen, Inspektionen, Prüfungen und Reparaturen. Wichtig für Audits und Haftungsfragen (BetrSichV, ArbSchG).
Datum | Anlagen-ID | Anlage / Bauteil | Art der Maßnahme | Durchgeführt von | Ergebnis | Kosten (€) | Rechnungs-Nr. | Folgemaßnahme erforderlich? | Bemerkungen
2026-03-14 | AN-002 | Aufzugsanlage Hauptaufzug | Wartung | Lift & Service Hamburg AG | OK | 520 | LSH-26-0411 | Nein | Quartalswartung, keine Mängel
2026-03-06 | AN-019 | Außenanlagen / Grünfläche | Pflege | Gala-Bau Engelbert e.K. | OK | 210 | GBE-26-018 | Nein | Frühjahrspflege
2026-02-18 | AN-010 | Lüftungs- und Klimaanlage | Wartung | Klimatec Nord GmbH | OK | 875 | KTN-26-0049 | Nein | Filterwechsel durchgeführt
2026-02-05 | AN-003 | Brandmeldeanlage (BMA) | Prüfung | Pyromex Brandschutz GmbH | OK | 980 | PYR-26-0207 | Nein | Jahresprüfung DIN 14675
2026-01-30 | AN-015 | Automatiktüren Eingang | Prüfung | Tor- und Türsysteme Bremen | Mängel | 290 | TTB-26-0033 | Ja | Sicherheitsleiste rechts erneuern, Termin gepl.
2026-01-22 | AN-001 | Heizungsanlage | Wartung | Nordmeer Heiztechnik GmbH | OK | 1395.5 | NMH-26-0017 | Nein | Inkl. Abgasmessung gem. 1. BImSchV
2025-12-11 | AN-006 | Notbeleuchtung | Prüfung | Elektro Stade & Söhne KG | OK | 415 | EST-25-0341 | Nein
2025-12-04 | AN-016 | Sektionaltor Tiefgarage | Wartung | Tor- und Türsysteme Bremen | OK | 235 | TTB-25-0294 | Nein
2025-11-18 | AN-004 | Sprinkleranlage | Prüfung | Pyromex Brandschutz GmbH | OK | 755 | PYR-25-1812 | Nein | Jahresprüfung
2025-11-14 | AN-020 | Außenbeleuchtung | Inspektion | Elektro Stade & Söhne KG | Mängel | 170 | EST-25-0312 | Ja | 2 Leuchten Parkplatz defekt – Ersatz bestellt
2025-11-05 | AN-013 | Dachrinnen / Regenabläufe | Reinigung | Dachprofis Hanseatic GmbH | OK | 175 | DPH-25-0148 | Nein
2025-10-28 | AN-012 | Flachdach | Inspektion | Dachprofis Hanseatic GmbH | OK | 320 | DPH-25-0142 | Nein | Sichtkontrolle Herbst
2025-10-07 | AN-005 | RWA-Anlage | Prüfung | Pyromex Brandschutz GmbH | OK | 605 | PYR-25-1611 | Nein
2025-09-09 | AN-011 | Trinkwasseranlage | Beprobung | Aquasan Hygienekontrolle e.K. | OK | 540 | AQS-25-0245 | Nein | Legionellen unauffällig
2025-08-22 | AN-017 | Schließanlage | Wartung | Schlossteam Nord GmbH | OK | 310 | STN-25-0177 | Nein | Batterietausch elektron. Zylinder
2025-07-11 | AN-018 | PV-Anlage | Inspektion | Solartechnik Elbe GmbH | OK | 475 | STE-25-0098 | Nein | Ertragsprüfung erfolgreich
2025-06-20 | AN-014 | Fassade | Inspektion | Intern | Mängel | 0 | — | Ja | Hairline-Risse Südseite, Beobachtung 2026
2025-05-03 | AN-007 | Feuerlöscher (24 St.) | Prüfung | Pyromex Brandschutz GmbH | OK | 355 | PYR-25-0729 | Nein
[5 empty] | GESAMT durchgeführte Kosten | 8625.5

## Hinweise
HINWEISE & ANLEITUNG · Wartungsplan Gebäude
AUFBAU DER VORLAGE
Tabellenblätter | Übersicht (Dashboard) · Wartungsplan (Hauptplan) · Anlagenverzeichnis · Wartungshistorie · Hinweise
Übersicht | Zeigt automatisch die wichtigsten Kennzahlen, Budget-Auslastung und die nächsten 8 anstehenden Maßnahmen. Berechnet sich tagesaktuell über HEUTE().
Wartungsplan | Zentrale Steuerungsliste: Anlage, Intervall, letzte und nächste Wartung, Verantwortlich, Dienstleister, Plan- und Ist-Kosten. Status-Ampel automatisch.
Anlagenverzeichnis | Stammdaten je Anlage: Hersteller, Baujahr, Inbetriebnahme, Garantie, Vertragsdaten, Ansprechpartner. Verknüpfung über Anlagen-ID.
Wartungshistorie | Nachweisführung aller durchgeführten Wartungen, Prüfungen, Inspektionen, Reparaturen. Wichtig für Audits.
AUTOMATISCHE FORMELN
Nächste Fälligkeit | Formel: EDATUM(Letzte Wartung; Intervall in Monaten) → berechnet automatisch das nächste Wartungsdatum.
Verbleibende Tage | Formel: Nächste Fälligkeit − HEUTE() → Tage bis zur nächsten Wartung. Negativ = überfällig.
Status-Ampel | Überfällig (≤ 0 Tage) · Bald fällig (≤ 30 Tage) · Im Blick (≤ 60 Tage) · OK (> 60 Tage) · Nicht geplant (kein Datum). Automatisch eingefärbt.
Abweichung | Formel: Ist-Kosten − Geplante Kosten → negative Werte = unter Budget, positive Werte = über Budget.
Kennzahlen | ZÄHLENWENN/SUMMEWENN/INDEX-VERGLEICH ziehen die Daten automatisch in das Dashboard.
BEDIENUNG
Neue Anlage anlegen | 1) In „Anlagenverzeichnis" neue Zeile einfügen, ID vergeben (z. B. AN-021). 2) In „Wartungsplan" Zeile mit derselben ID hinzufügen und Formeln aus oberen Zeilen herunterkopieren.
Wartung erledigt | 1) In „Wartungsplan" das Datum in Spalte „Letzte Wartung" auf den heutigen Tag setzen → nächste Fälligkeit + Ampel aktualisieren sich automatisch. 2) Eintrag in „Wartungshistorie" anlegen. 3) Ist-Kosten eintragen.
Dropdowns | Kategorie, Priorität, Risiko, Betreiberpflicht und Ergebnis sind als Auswahllisten hinterlegt. Klick in die Zelle öffnet die Liste.
Filter | Jede Tabelle hat einen AutoFilter (kleine Pfeile in der Kopfzeile). Beispiel: nur überfällige Anlagen anzeigen, oder nur betreiberpflichtige.
Sortierung | Über die Filter-Pfeile lässt sich jede Spalte sortieren — z. B. nach „Nächste Fälligkeit" aufsteigend für die operative Planung.
RECHTLICHER RAHMEN
Betreiberpflichten | Beachten Sie die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie spezifische Verordnungen (z. B. TrinkwV, MuSchG, DGUV V3 / V17).
Normen | Wartungs- und Prüffristen orientieren sich u. a. an DIN 31051, DIN 14675 (BMA), DIN VDE 0100-600/0105-100 (Elektro), DIN EN 62305 (Blitzschutz).
Dokumentation | Prüfberichte, Wartungsprotokolle und Rechnungen revisionssicher ablegen (mind. 10 Jahre, je nach Anlage länger). Pfade im Anlagenverzeichnis hinterlegen.
Keine Rechtsberatung | Diese Vorlage ist eine organisatorische Hilfe und ersetzt keine fachkundige Rechts- oder Sicherheitsberatung. Prüffristen hängen von Anlage, Nutzung und Standort ab.
PRAXISTIPPS
Aktualisierung | Direkt nach jeder Maßnahme aktualisieren; zusätzlich monatliches Review. Eine veraltete Liste ist gefährlicher als gar keine.
Priorisierung | 1) Sicherheits- und Betreiberpflichten zuerst → 2) Ausfallkritische Anlagen → 3) Wirtschaftliche Auswirkungen.
Bündelung | Mehrere Wartungen im selben Zeitraum bündeln (Anfahrt, Abstimmung, Ressourcen). Bei Heizung/Lüftung sinnvoll: Frühjahrs-/Herbst-Block.
Vertretung | Vertretungsregeln definieren. Bei Ausfall der verantwortlichen Person muss der Prozess weiterlaufen.
CAFM-Wechsel | Ab ca. 50–100 Positionen, mehreren Standorten oder Bedarf an mobiler Erfassung, automatischer Eskalation und Ticket-Integration ein CAFM-System prüfen.